Профессиональное строительство

1.Тепло-, звукоизоляционные материалы общего назначения

| Стеклянное штапельное волокно |
| --- |
| Наименование | Толщина, мм | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  | м2 | м3 | за 1 м3 | за 1 упак. |  |
| ISOVER Классик | 50 | 20 | 1 | 1694 | 1694 | рулон |
| ISOVER Классик Плюс | 50 | 10 | 0,5 | 1799 | 899,50 | плита |
|  | 100 | 5 | 0,5 |  |  |  |
| ISOVER Скатная Кровля | 50 | 14,28 | 0,714 | 2079 | 1484 | плита |
|  | 100 | 7,14 | 0,714 |  |  |  |
| ISOVER Звукозащита | 50 | 14,28 | 0,714 | 1995 | 1424 | плита звукоизоляция |
|  | 100 | 7,14 | 0,714 |  |  |  |
| ISOVER Extra | 50 | 10 | 0,5 | 2360 | 1180 | плита повышенной плотности |
|  | 100 | 5 | 0,5 |  |  |  |
| ISOVER Сауна | 50 | 15 | 0,75 | 2730 | 2047 | рулон с фольгой |
|  | 100 | 7,5 | 0,75 | 2185 | 1639 |  |
| URSA GEO Лайт | 50 | 16,8 | 0,84 | 1398 | 1174 | рулон |
| URSA GEO М-11 | 50 | 21,6 | 1,08 | 1576 | 1702 | рулон |
|  | 100 | 10,8 | 1,08 |  |  |  |
| URSA GEO М-15 | 50 | 20,4 | 1,02 | 1655 | 1688 | рулон |
| URSA GEO М-25 | 50 | 10,8 | 0,54 | 2275 | 1228 | рулон техническая изоляция |
|  | 100 | 5,4 | 0,54 |  |  |  |
| URSA GEO П-15 | 50 | 18 | 0,9 | 1772 | 1594 | плита |
|  | 100 | 9 | 0,9 |  |  |  |
| URSA GEO Универсальные плиты | 50 | 6 | 0,3 | 1702 | 510 | плита |
| URSA GEO П-20 | 50 | 18 | 0,9 | 2057 | 1851 | плита повышенной плотности |
|  | 100 | 9 | 0,9 |  |  |  |
| ТеплоKNAUF Дача (044) | 50 | 18 | 0,9 | 1425 | 1282 | рулон |
| ТеплоKNAUF Дом (040) | 50 | 12 | 0,6 | 1417 | 850 | плита |
|  | 100 | 6 | 0,6 |  |  |  |
| ТеплоKNAUF Коттедж | 50 | 15 | 0,75 | 1515 | 1136 | рулон |
| ТеплоKNAUF Коттедж | 50 | 15 | 0,75 | 1545 | 1158 | плита |
|  | 100 | 6 | 0,6 | 1495 | 897 |  |
| Базальтовая вата |
| Наименование | Толщина, мм | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  | м2 | м3 | за 1 м3 | за 1 упак. |  |
| ROCKWOOL Лайт Баттс | 50 | 6 | 0,3 | 2223 | 666 | плита 30-35 кг/м3 |
|  | 100 | 3 | 0,3 |  |  |  |
| ROCKWOOL Акустик Баттс | 50 | 6 | 0,3 | 2566 | 770 | плита звукоизоляция |
|  | 100 | 3 | 0,3 |  |  |  |
| РокЛАЙТ | 50 | 8,64 | 0,432 | 1550 | 670 | плита 35 кг/м3 |
|  | 100 | 4,32 | 0,432 |  |  |  |
| Белтеп Экстра Лайт | 50 | 6 | 0,3 | 1700 | 510 | плита 35 кг/м3 |
|  | 100 | 3 | 0,3 |  |  |  |
| Белтеп Лайт | 50 | 6 | 0,3 | 2195 | 658 | плита 50 кг/м3 |
|  | 100 | 3 | 0,3 |  |  |  |
| П-75 ГОСТ | 50 | 4 | 0,2 | 1790 | 358 | плита 65 кг/м3 |
| П-125 ГОСТ | 50 | 4 | 0,2 | 2500 | 500 | плита 100 кг/м3 |
| Эктрудированный пенополистирол (XPS) |
| Наименование | Толщина, мм | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  | м2 | м3 | за 1 м3 | за 1 упак. |  |
| Пеноплэкс К | 20 | 14,4 | 0,288 | 4890 | 1408 | Г3 плотность 35 кг/м3 |
|  | 30 | 10,08 | 0,3024 |  | 1478 |  |
|  | 40 | 7,2 | 0,288 |  | 1408 |  |
|  | 50 | 5,76 | 0,288 |  | 1408 |  |
| Пеноплэкс С | 50 | 5,04 | 0,252 | 4690 | 1181 | Г4 плотность 31 кг/м3 |
| 2. Теплоизоляционные материалы для колодезной (трехслойной) кладки |
| Наименование | Толщина, мм | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  | м2 | м3 | за 1 м3 | за 1 упак. |  |
| ISOVER Эктра | 50 | 10 | 0,5 | 2360 | 1180 | плита стекловолокно 20 кг/м3 |
|  | 100 | 5 | 0,5 |  |  |  |
| URSA П-20 | 50 | 18 | 0,9 | 2057 | 1851 | плита стекловолокно 20 кг/м3 |
|  | 100 | 9 | 0,9 |  |  |  |
| URSA П-30 | 50 | 15 | 0,75 | 2543 | 1907 | плита стекловолокно 30 кг/м3 |
|  | 100 | 7,5 | 0,75 |  |  |  |
| KNAUF Фасад TS 034 | 50 | 12 | 0,6 | 1852 | 1111 | плита стекловолокно 20 кг/м3 |
|  | 100 | 6 | 0,6 |  |  |  |
| KNAUF Фасад TS 032 | 50 | 7,5 | 0,375 | 2470 | 741 | плита стекловолокно 30 кг/м3 |
|  | 100 | 3,75 | 0,375 |  |  |  |
| ROCKWOOL Кавити Баттс | 50 | 6 | 0,3 | 2290 | 687 | плита базальтовая 45 кг/м3 |
|  | 100 | 3 | 0,3 |  |  |  |
| БелТеп Универсал | 50 | 6 | 0,3 | 2420 | 726 | плита базальтовая 65 кг/м3 |
|  | 100 | 3 | 0,3 |  |  |  |
| Техноблок Стандарт | 50 | 8,64 | 0,432 | 2130 | 920 | плита базальтовая 45 кг/м3 |
|  | 100 | 4,32 | 0,432 |  |  |  |
| П-125 ГОСТ | 50 | 4 | 0,2 | 2500 | 500 | плита базальтовая 100 кг/м3 |
| 3. Теплоизоляционные материалы для вентилируемого фасада |
| Наименование | Толщина, мм | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  | м2 | м3 | за 1 м3 | за 1 упак. |  |
| ROCKWOOL Венти Баттс | 50 | 3,6 | 0,18 | 3920 | 705 | однослойное решение плита базальтовая 90 кг/м3 |
|  | 100 | 1,8 | 0,18 |  |  |  |
| ROCKWOOL Венти Баттс Д | 100 | 3,6 | 0,36 | 3300 | 1188 | однослойное решение плита двухплотностная |
| Техновент Стандарт | 50 | 4,32 | 0,216 | 3390 | 732 | однослойное решение плита базальтовая 80 кг/м3 |
|  | 100 | 2,16 | 0,216 |  |  |  |
| БелТеп Вент 50 | 50 | 4,32 | 0,216 | 3200 | 691 | однослойное решение плита базальтовая 90 кг/м3 |
|  | 100 | 2,16 | 0,216 |  |  |  |
| ISOVER ВентФасад НИЗ | 50 | 14,27 | 0,714 | 2280 | 1627 | двухслойное решение |
|  | 100 | 7,14 | 0,714 |  |  |  |
| ISOVER ВентФасад ВЕРХ | 30 | 7,2 | 0,216 | 7155 | 1545 |  |
| ISOVER ВентФасад ВЕРХ СЧ | 30 | 13,138 | 0,394 | 7580 | 2986 | верхний слой покрытие стеклохолстом |
| URSA П-20 | 50 | 18 | 0,9 | 2057 | 1851 | двухслойное решение верхний слой со стеклохолстом |
|  | 100 | 9 | 0,9 |  |  |  |
| URSA Фасад | 50 | 7,5 | 0,375 | 3276 | 1228 |  |
| П-125 ГОСТ | 50 | 4 | 0,2 | 2500 | 500 | плита базальтовая 100 кг/м3 |
| KNAUF Фасад TS 034 | 50 | 12 | 0,6 | 1852 | 1111 | двухслойное решение |
|  | 100 | 6 | 0,6 |  |  |  |
| KNAUF Фасад TS 032 | 50 | 6 | 0,3 | 2470 | 741 |  |

4. Материалы для штукатурного тонкослойного фасада

| Фасадные теплоизоляционные материалы |
| --- |
| Наименование | Толщина, мм | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  | м2 | м3 | за 1 м3 | за 1 упак. |  |
| БелТеп Фасад | 50 | 4,32 | 0,216 | 4400 | 950 | плита базальтовая 110 кг/м3 прочность на отрыв 10 кПа |
|  | 100 | 2,16 | 0,216 |  |  |  |
| БелТеп Фасад 12 | 50 | 4,32 | 0,216 | 5200 | 1123 | плита базальтовая 135 кг/м3 прочность на отрыв 15 кПа |
|  | 100 | 2,16 | 0,216 |  |  |  |
| PAROC Fas 3 | 50 | 4,32 | 0,216 | 6300 | 1360 | плита базальтовая 110 кг/м3 прочность на отрыв 10 кПа |
|  | 100 | 2,16 | 0,216 | 7400 | 1598 |  |
| ROCKWOOL Фасад Баттс | 50 | 2,4 | 0,12 | 7800 | 936 | плита базальтовая 145 кг/м3 прочность на отрыв 15 кПа |
|  | 100 | 2,4 | 0,12 |  |  |  |
| ROCKWOOL Фасад Баттс Д | 100 | 1,8 | 0,18 | 6800 | 1224 | плита двухплотностная прочность на отрыв 10 кПа |
| Фасадные смеси |
| Наименование | Кол-во в упак. | Расход на 1 м2 | Цена с НДС | Примечание |
|  |  |  | за 1 кг | за 1 упак. |  |
| KNAUF Sevener | 25 | приклеивание – 5-6 кг армирование – 5-6 кг | 17,20 | 430 | штукатурно-клеевая смесь |
| CERESIT CT-190 | 25 | приклеивание – 5-6 кг армирование – 5-6 кг | 21,40 | 535 | штукатурно-клеевая смесь |
| KNAUF Izogrund | 15 | 0,2 кг | 20 | 800 | грунтовка |
| CERESIT CT 17 | 10 | 0,2 кг | 50 | 500 | грунтовка |
| KNAUF Diamand | 25 | 3 кг | 12,80 | 320 | штукатурка декоративная |
| CERESIT CT 35 | 25 | 3 кг | 24,80 | 620 | штукатурка декоративная |
| Максишилд база | 20 | 0,3 кг | 80 | 1600 | краска базовая (белая) |

| Фасадные доборные элементы |
| --- |
| Наименование | Размер | Размер | Цена с НДС | Примечание |
|  |  |  | за 1 м.п. | за 1 шт. |  |
| Профиль цокольный | 50мм | 2,5 м.п. | 116 | 290 | профиль оцинкованный |
|  | 100мм |  | 136 | 340 |  |
| Дюбель для изоляции пластиковый стержень | 100мм | - | - | 4,00 | материал ПВХ (ПНД, нейлон - под заказ) |
|  | 120мм | - | - | 4,50 |  |
|  | 140мм | - | - | 5,00 |  |
|  | 160мм | - | - | 5,30 |  |
|  | 180мм | - | - | 5,70 |  |
|  | 200мм | - | - | 6,50 |  |
| Дюбель для изоляции металлический стержень | 100мм | - | - | 7,70 | материал ПВХ + металл (ПНД, нейлон - по запросу) |
|  | 120мм | - | - | 8,10 |  |
|  | 140мм | - | - | 8,70 |  |
|  | 160мм | - | - | 9,50 |  |
|  | 180мм | - | - | 10,00 |  |
|  | 200мм | - | - | 11,20 |  |
| Профиль угловой с сеткой | 100х150мм | 2,5 м.п. | 38,40 | 96 | армирование углов |
| Профиль примыкания | 150мм | 2,5 м.п. | 66 | 165 | армирование примыканий |
| Сетка фасадная ПВХ | ячея 5х5мм | 1х50м | 28,80 | 1440 | 120 г/м2 |
| Сетка фасадная фибергласс | ячея 5х5мм | 1х50м | 38,80 | 1940 | 160 г/м2 |

5. Материалы для плоской кровли.

| Теплоизоляционные материалы |
| --- |
| Наименование | Толщина, мм | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  | м2 | м3 | за 1 м3 | за 1 упак. |  |
| БелТеп Руф 30 | 50 | 0,432 | 0,216 | 4200 | 907 | нижний слой 105 кг/м3, 30 кПа |
|  | 100 | 0,216 | 0,216 |  |  |  |
| БелТеп Руф 35 | 50 | 0,432 | 0,216 | 4500 | 972 | нижний слой 115 кг/м3, 35 кПа |
|  | 100 | 0,216 | 0,216 |  |  |  |
| БелТеп Руф 60 | 50 | 0,432 | 0,216 | 5600 | 1209 | нижний или один слой 155 кг/м3, 60 кПа |
|  | 100 | 0,216 | 0,216 |  |  |  |
| БелТеп Руф В 60 | 50 | 0,432 | 0,216 | 6400 | 1382 | верхний слой 185 кг/м3, 60 кПа |
|  | 100 | 0,216 | 0,216 |  |  |  |
| БелТеп Руф 70 | 50 | 0,432 | 0,216 | 5900 | 1274 | один слой повышенные нагрузки 175 кг/м3, 70 кПа |
|  | 100 | 0,216 | 0,216 |  |  |  |
| БелТеп Руф 80 | 50 | 0,432 | 0,216 | 6700 | 1447 | верхний слой повышенные нагрузки 200 кг/м3, 80 кПа |
|  | 100 | 0,216 | 0,216 |  |  |  |
| Rockwool Руф Баттс | 50 | 2,4 | 0,12 | 6938 | 832 | нижний или один слой 160 кг/м3, 60 кПа |
|  | 100 | 1,2 | 0,12 |  |  |  |
| Rockwool Руф Баттс Н | 50 | 3,6 | 0,18 | 4712 | 848 | нижний слой 115 кг/м3, 30 кПа |
|  | 100 | 1,8 | 0,18 |  |  |  |
| Rockwool Руф Баттс В | 50 | 2,4 | 0,12 | 8326 | 999 | верхний слой 190 кг/м3, 65 кПа |
| Rockwool Руф Баттс Оптима | 100 | 1,8 | 0,18 | 5910 | 1063 | двухплотностная вата 45 кПа |
|  | 200 | 0,6 | 0,12 | 5256 | 630 |  |
| ППЖГС-200 ГОСТ | 50 | 54 | 2,7 | 5400 | 14580 | один слой 210 кг/м3 |
| Кровельные гидроизоляционные материалы |
| Наименование | Ширина, м | Кол-во в рул. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  | м2 | за 1 м2 | за 1 рулон |  |
| Линокром ЭКП | 1 | 10 | 102,90 | 1029 | верхний слой полиэстер |
| Линокром ХКП | 1 | 10 | 80,50 | 805 | верхний слой стеклохолст |
| Линокром ХПП | 1 | 15 | 68 | 1020 | нижний слой стеклохолст |
| Унифлекс ХКП | 1 | 10 | 121 | 1210 | верхний слой стеклохолст |
| Унифлекс ЭКП | 1 | 10 | 154 | 1540 | верхний слой полиэстер |
| Унифлекс ЭПП | 1 | 10 | 136 | 1360 | нижний слой полиэстер |
| Унифлекс ХПП | 1 | 10 | 105 | 1050 | нижний слой стеклохолст |
| Техноэласт ЭКП | 1 | 10 | 196 | 1960 | верхний слой полиэстер |
| Техноэласт ЭПП | 1 | 10 | 175 | 1750 | нижний слой полиэстер |
| Техноэласт ХПП | 1 | 10 | 119 | 1190 | нижний слой стеклохолст |
| Техноэласт ЭКП С | 1 | 10 | 236 | 2360 | верхний слой самоклеящийся |
| Мастика МГТН №24 |  | 20 кг |  | 1100 |  |
| Мастика Техномаст 21 |  | 20 кг |  | 1700 |  |
| Праймер №1 |  | 16 кг |  | 1200 |  |
| Изопласт | по запросу |
| Мембрана ПВХ |  |
| Доборные элементы |  |

6. Гидроизоляционные материалы для скатной кровли

| Гибкая черепица Shinglass (Россия) |
| --- |
| Наименование | Нарезка | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  |  | за 1 м2 | за 1 упак. |  |
| Финская | шестигранники | 3 м2 | 210 | 630 | окисленный битум |
| Твист | кирпичи | 3 м2 | 320 | 960 |  |
| Фламенко |  |  | 320 | 960 |  |
| Танго | чешуя |  | 320 | 960 |  |
| Кадриль | шестигранники |  | 290 | 870 |  |
| Самба |  |  | 378 | 1134 | СБС-модифицированный битум |
| Джайв | асимметрия |  | 396 | 1188 |  |
| Фокстрот |  |  | 443 | 1329 |  |
| Джаз | асимметрия 2 слоя | 2 м2 | 450 | 900 |  |
| Доборные элементы Shinglass (Россия) |
| Наименование | Размеры | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  |  | за 1 м2 | за 1 упак. |  |
| Конек/карниз | - | конек – 12м.п. карниз – 20 м.п. | - | 1696 |  |
| Ендовный ковер | 1х10м | 10м2 | 277 | 2770 |  |
| Подклад. ковер | 1х40м | 40м2 | 87 | 3480 |  |
| Карнизная планка | - | 2 м.п. | - | 206 |  |
| Торцевая планка | - | 2 м.п. | - | 126 |  |
| Примыкание планка | - | 2 м.п. | - | 311 |  |
| Гвозди для ГЧ | 3х30мм | 5 кг | - | 575 |  |
| Мастика Фиксер | - | 3,6 кг | - | 421 |  |

| Гибкая черепица IKO (Канада, Бельгия) |
| --- |
| Наименование | Нарезка | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  |  | за 1 м2 | за 1 упак. |  |
| SuperGlass 3-Tab | кирпичи | 3 м2 | 330 | 960 | Пластифицированный битум |
| SuperGlass Biber | чешуя | 3 м2 | 380 | 960 |  |
| ArmourShield | шестигранники | 3 м2 | 310 | 960 |  |
| Cambridge | асимметрия 2 слоя | 3,1 м2 | 430 | 870 |  |
| Доборные элементы IKO (Канада, Бельгия) |
| Наименование | Размеры | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  |  | за 1 м2 | за 1 упак. |  |
| Marathon Ultra | - | 9 м.п. | - | 1290 | Коньковый элемент |
| Armour Valley | 1х7,5м | 7,5м2 | 320 | 2400 | Ендовный ковер |
| ArmourBase PRO | 1х30м | 30м2 | 74 | 2230 | Подклад. ковер |
| Карнизная планка | - | 2 м.п. | - | 225 |  |
| Торцевая планка | - | 2 м.п. | - | 245 |  |
| Примыкание планка | - | 2 м.п. | - | 225 |  |
| Гвозди для ГЧ | 3х30мм | 22,7 кг | - | 2383 |  |
| IKO Plastal Stick | - | 310 мл | - | 130 | Мастика для ГЧ |
| IKO Adhesive Roofing | - | 25л | - | 2280 | Клей для ГЧ |

Цвета в ассотименте, вентиляционные и проходные элементы по запросу

7. Паро-, гидроизоляционные пленки

| Изоспан |
| --- |
| Наименование | Размеры | Кол-во в уп. | Цена с НДС | Примечание |
|  |  |  | за 1 м2 | за 1 рулон |  |
| А | 1,6х43,75 | 70м2 | 21,70 | 1519 | паропроницаемая мембрана (ветрозащита) |
| АМ | 1,6х43,75 | 70м2 | 29,20 | 2044 |  |
| AS | 1,6х43,75 | 70м2 | 43,55 | 3048 |  |
| В | 1,6х43,75 | 70м2 | 15,40 | 1078 | пароизоляция |
| С | 1,6х43,75 | 70м2 | 23,30 | 1631 |  |
| D | 1,6х43,75 | 70м2 | 20,90 | 1463 |  |
| DM | 1,6х43,75 | 70м2 | 29,05 | 2033 |  |
| FB | 1,2х29,16 | 35м2 | 25,05 | 876 | пароизоляция с фольгой |
| FS | 1,2х58,33 | 70м2 | 24,05 | 1683 |  |
| FD | 1,6х43,75 | 70м2 | 33,10 | 2317 |  |
| Скотч FL | 50м | - | - | 90 |  |
| Лента SL | 45м | - | - | 475 |  |